Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2005. (VIII. 25.) rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet célja és hatálya

1.§

(1)	A rendelet célja, hogy a központi támogatás igénybevételével együttesen elősegítse az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítását.

(2)	A rendelet hatálya kiterjed Dunakeszi város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült legalább 10 lakásos lakóépületre, valamint azok tulajdonosaira (a továbbiakban együtt: lakóközösség).

(3)	A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, illetve a vasbeton vázas épületek.

II. fejezet

Általános rendelkezések

2.§

(1)	Dunakeszi Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) – előzetesen rendelkezésre álló – felújítási támogatási keretösszeget (a továbbiakban: keretösszeg) állapít meg éves költségvetéseiben az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégezhető munkálatokra.

(2)	Az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönített keretösszeg – amely kiegészül a központi pályázat útján elnyerhető állami támogatás mértékével – felosztása az önkormányzat által kiírt nyilvános pályázatban meghatározottak szerint történik. A pályázati felhívást e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

III.fejezet

Eljárási szabályok

3.§

(1)	A helyi pályáztatást a TERMIDOR KFT folytatja le. A pályázati feltételben szereplő pályázati díj összege a KFT-t illeti, mely eredménytelen pályázat esetén sem jár vissza.

(2)	A benyújtott pályázat elbírálásáról legkésőbb a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatást kap a lakóközösség azzal a kitétellel, hogy csak a központi pályázat kedvező elbírálása esetén részesülhet támogatásban.

(3)4	A pályázatokat Dunakeszi Város Önkormányzatának hatáskörrel rendelkező bizottsága bírálja el. A Bizottság által kiválasztott pályázattal, pályázatokkal az önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a központi támogatás elnyeréséhez.

(4)	Az önkormányzat a központi pályázat eredményéről történt értesítést követően eredményes pályázat esetén – a Belügyminisztérium által kijelölt pályázatkezelővel – támogatási szerződést köt, mely szerződés tartalmazza a központi támogatás folyósításának feltételrendszerét és annak ütemezését.

(5)	Az önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követően – annak feltételrendszere és a folyósítás ütemezése ismeretében – megállapodást köt a nyertes lakóközösségekkel.

E szerződés tartalmazza az épület energiatakarékos felújításának támogatására vonat-kozó – állami és önkormányzati – feltételrendszert és a felújítási munkák ütemezését.

(6)	A lakóépületek energiatakarékos felújítását az önkormányzat bonyolítja a jogszabályi előírások figyelembevételével.

(7)1	A lakóközösség által delegált képviselőnek egyetértési joga van a felújítási munkákat végző kivitelező kiválasztásában.

4.§

A támogatás folyósítása

(1)	Az önkormányzati támogatás folyósításának feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal is támogassa.

(2)	Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban szereplő eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az önkormányzati támogatás összegét.

(3)	Az önkormányzat az önkormányzati támogatást – a központi eredményes pályázat elbírálását követően – átutalja az önkormányzat saját részeként, az erre a célra nyitott számlájára. A Belügyminisztérium által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az önkormányzatnak erre a célra nyitott számlájára folyik be a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

(4)	A támogatási szerződésben meghatározott forrás összetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján  történik.

(5)	Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel.

IV. fejezet

Az elszámolás és az ellenőrzés rendje

5.§

(1)	A lakóközösség képviselője a támogatott munkák kivitelezésekor köteles az önkormányzat megbízottjaival (kivitelezést végző vállalkozó) együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

(2)	A lakóépület-felújítási munkák (részmunkák) határidőre történő befejezése után a műszaki átadás-átvételi eljárást követően kerülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt (rész) végszámlája alapján. Az elvégzett munkákat minden esetben a Polgármesteri Hivatal, illetve megbízottjai ellenőrzik, s felülvizsgálják az elkészített felméréseket, valamint számlákat. A kivitelezést végző végszámláját a lakóközösség képviselőjével is igazoltatni kell.

(3)	A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az önkormányzat részére:

- a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrzését,

- minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés teljesítését érintheti.

(4)	Amennyiben a pályázat beadási határideje előtt a támogatás éves központi vagy önkormányzati kerete kimerül, vagy az önkormányzat az érintett évben a felújítás támogatására nem tud fedezetet biztosítani, a támogatási eljárást leállítja, és a helyi médián keresztül erről felhívást tesz közzé.

(5)	A támogatást a felek által aláírt megállapodás keltezésétől számított egy évig lehet igénybe venni. A tárgyévben szerződéssel lekötött támogatás folyósítása a következő évre átvihető.

(6)	A támogatást azonnal és egy összegben, a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetni, ha a támogatás odaítélésétől számított 3 éven belül az önkormányzat tudomására jut, hogy a támogatást igénybe vevő a pályázatában, vagy az ahhoz csatolt iratokban valótlan adatokat közölt.

(7)	A központi támogatás felhasználását – a vállalt kötelezettségek betartását, megvalósí-tását, támogatás felhasználását stb. – az önkormányzat megbízottja bármikor jogosult ellenőrizni.

(8) 	Az önkormányzati támogatás lehetőségét a mindenkori költségvetés tartalmazza. Az önkormányzat költségvetésében meghatározott támogatási keretösszeg felhasználásáról a polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a testületet.

V. fejezet

Záró rendelkezések

6.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2005. augusztus 25.

Kecskeméthy Géza s. k .			Dr. Doráné dr. Illés Melinda s. k .

polgármester					    jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Dunakeszi, 2005. augusztus 25.

Dr. Doráné dr. Illés Melinda

jegyző

1 Módosította a 23/2005.(X.10.) sz. Ör.

2 Módosította a 29/2005. (VIII.25.) sz. Ör.

3 Módosította a 10/2006. (V.02.) sz. Ör.

4 Módosította a 15/2012. (IV.03.) Ör.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. IV. 16.

Dr. Molnár György

jegyző

- sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására

Dunakeszi Város Önkormányzata a Kormány által meghirdetett pályázati programhoz kapcsolódva pályázatot ír ki az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására.

Az Önkormányzat a támogatást a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza nem térítendő támogatásként – egyszeri megítélt összegként – nyújtja a lakóközösségek részére, mely kiegészül a központi pályázaton elnyert állami támogatás mértékével.

A pályázható munkák köre:

I. Utólagos hőszigetelési feladatok:

- Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások és helyiségek (lépcsőházak, közös tárolók, stb.) 100 %-ában.

- Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, és a tető teljes felületének hő- és vízszigetelése, továbbá az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs, stb.) érintkezik.

- Az épület egy, vagy mindkét, jellemzően külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának hőszigetelése.

- Külső nyílászárók szigetelése, cseréje a lakások legalább 90 %-ában.

- A tető teljes felületének hő- és vízszigetelése.

- Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém hőszigetelése.

- Az utolsó fűtött lakószint feletti (záró) födém alsó síkjának hőszigetelése.

- Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

II. Épületgépészeti rendszerek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése:

- Meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint hőleadók és a fűtés-szabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

- Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje.

- Épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje.

- Az épület valamennyi felvonójának korszerűsítése, illetve cseréje.

- Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése.

- Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése.

Az I. és a II. pontok alatt megjelölt munkálatok bármelyikére – egy pályázatban többre is – lehet pályázni, de az ott felsorolt munkálatokat teljes körűen el kell végezni azzal, hogy az épületgépészeti rendszer II. pontja alatt felsorolt munkálatok bármelyikére csak akkor kerülhet sor, ha előzőleg az I.a.) vagy az I.b.) szigetelési feladatot az épületen ezen pályázat keretében teljes körűen elvégeztetik, vagy ha az épület dokumentumokkal, illetve számításokkal igazoltan kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványokat.

A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

Nem pályázható, illetőleg a támogatásból nem fedezhető a lakáson kívüli, de ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok felújítása, korszerűsítése – pl.: földszinten kialakított üzlethelyiség, iroda, stb. – de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásból részesülőkkel egy időben elvégezhetők. Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek a Dunakeszi város közigazgatási területén lévő lakóépületek azon lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 10 lakást tartalmaz.

A program esetében az iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősül a panel, a blokk, az alagútzsalu, illetőleg az öntött technológia felhasználásával készült épületek.

A pályázattal elnyerhető támogatás:

A bekerülés teljes költségének megoszlása a következő:

  - központi költségvetés: legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000.-Ft.

  - önkormányzat: a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000.-Ft.

  - tulajdonos lakóközösségek: legalább a bekerülési költség 1/3-a.

A tulajdonos lakóközösségek saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön.

A támogatás egyszeri megítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban szereplőtől eltérő pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az állami és önkormányzati támogatás összege nem emelkedik.

A támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja az energia-megtakarítást eredményező fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a kivitelezés és műszaki ellenőrzés költségeit, valamint azok általános forgalmi adóját. Ezen költségek abban az esetben elismerhetőek, ha a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban befogadott és igazoltan kiegyenlített ráfordítások.

A Belügyminisztérium és az Önkormányzat is fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati keretek kimerülése esetén a támogatási eljárást leállítja.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

Előnyben részesül az a pályázat,

  - amely 1990. előtt épült lakóház energiatakarékos felújítását célozza,

  - ahol magasabb a megajánlott önrész, a saját erő mértéke,

  - amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület felújítását célozza,

  - amelynek az éves megtakarítás /összes beruházási költség hányadosa az adott feladatra vetítve a legnagyobb,

  - amely a felújítás során korszerűbb technikai megoldásokat tartalmaz,

  - amely közel azonos technikai paramétere esetén alacsonyabb fajlagos költséget tartalmaz a felújítási munkálatokra.

A támogatás folyósítása, valamint az elszámolás és ellenőrzés rendje a 17/2005. (VIII.25.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.

A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye:

a.) A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló lakóközösség közgyűlésének határozatát, mely tartalmazza

  - 1

  - az épület helyrajzi számát és pontos természetbeni címét,

  - a tervezett munkálatok műszaki tartalmának és volumenének pontos meghatározását,

  - a tervezett felújítás teljes felújítási költségét,

  - a tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségét,

  - az igényelt önkormányzati támogatás számszerű összegét,

  - a lakások tulajdonosai által vállalt saját erő összegét és forrásait (saját forrás, vagy hitel),

  - a kért állami támogatás összegét,

  - a kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén – az értesítést követő 10 napon belül – a vállalt önerő összegét az Önkormányzat által megadott elkülönített számlán helyezik el és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítják,

  - szerződéskötésre jogosult meghatalmazott kijelölését.

- kitöltött teljes pályázati adatlapot és a hozzá tartozó mellékleteket. (Az adatlap és a mellékletek a TERMIDOR kft-nél igényelhetők),

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs az önkormányzat felé adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása, továbbá nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

- pályázati díj megfizetéséről szóló igazolást. (a pályázati díj összege 10.000.-Ft),

- jogerős építési engedély hiteles másolatát, vagy az engedélyezésre történő benyújtásról szóló igazolást, amennyiben a fejlesztés építési engedély köteles. Ellenkező esetben a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának nyilatkozatát arról, hogy a fejlesztés nem építési engedélyköteles,

- a fejlesztés teljes tervdokumentációját,

- rövid szöveges programindoklást, mely tartalmazza, hogy milyen szükségletek, okok miatt döntött a lakóközösség a pályázat szerinti felújításról, korszerűsítésről,

- az épület pályázattal érintett felmérési tervrajzait a dilatáció helyének megjelölésével, ha a felújítás nem építési engedélyköteles,

- nyílászárók cseréje esetén tervezői nyilatkozat a lakások légcseréjének megfelelőségé-ről,

- a felújítás, korszerűsítés részletes költségvetése (vagy részletes kivitelezői árajánlat, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz),

- a tervezett energia-megtakarításra vonatkozó részletes energetikai és hőtechnikai számításokat. A számításoknak igazolniuk kell a pályázott munkákkal tervezett energia-megtakarítást. A számításokon rögzíteni kell a készítő nevét, végzettségét, lakcímét, vagy munkahelyi elérhetőségét. A számítás akkor fogadható el, ha azt a készítő aláírta,

- a pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját,

- az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolatot,

- hitelintézeti fedezetigazolást arról, hogy a pályázatban önerőként vállalt összeg a lakóközösség rendelkezésére áll,

- tervezett hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét,

- a közmű üzemeltetők 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a támogatást igénylő társasház közösségeknek nincs az érintett közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozása,2

- 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességről szóló hatósági igazolások (állami adóhatóság, vámhatóság, megyei illetékhivatal, társadalombiztosítási szerv, környezetvédelmi hatóság, természetvédelmi hatóság, vízügyi hatóság).

c./ Benyújtás helye és határideje:

1-2 A pályázatot 2 példányban a TERMIDOR kft-hez lehet 2005. november 15–ig benyújtani.

1A pályázat benyújtását követő 15 napon belül hiánypótlásra van lehetőség, a benyújtott pályázat utólag nem módosítható.

III. 1

Lakóépületek közvetlen környezetében utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása. (Erre a pontra több szekciós esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész megfelel. Csak meglévő járdák, utak, játszóterek és parkolók korszerű-sítése, felújítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl.: a parkok, játszóterek berendezési tárgyainak cseréje, valamint az utak és parkolók burkolatának cseréje)

1. Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítés, felújítása,

2. Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása,

3. Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása,

4. Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása.

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő:

Az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat stb. A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

Dunakeszi Város Képviselő-testületének 23/2005. (X. 10.) sz. önkormányzati rendelete az Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló 17/2005.(VIII. 25.) sz. ök. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

1. §

A R. 3. § bekezdése az alábbival egészül ki:

(7) A lakóközösség által delegált képviselőnek egyetértési joga van a felújítási munkákat végző kivitelező kiválasztásában.

2. §

A R. 1. sz. mellékletében található pályázati felhívás az alábbi III. ponttal egészül ki:

Lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása. (Erre a pontra több szekciós épület esetében csak akkor lehet pályázni, ha a szükséges feltételeknek az egész megfelel. Csak meglévő járdák, utak, játszóterek és parkolók korszerűsítése, felújítása támogatható, újak építése nem. Korszerűsítés pl.: a parkok, játszóterek berendezési tárgyainak cseréje, valamint az utak és parkolók burkolatának cseréje)

1. Lakóépületek közvetlen környezetében utak korszerűsítése, felújítása,

2. Lakóépületek közvetlen környezetében játszóterek korszerűsítése, felújítása 3. Lakóépületek közvetlen környezetében parkolók korszerűsítése, felújítása 4. Lakóépületek közvetlen környezetében parkok korszerűsítése, felújítása

Közvetlen környezet alatt a pályázat szempontjából a következő értendő: az a telek, amelyen az épület elhelyezkedik, beleértve a telekhatár melletti közterületen már meglévő járdákat, közutakat, parkokat, játszótereket, parkolókat stb. A pályázattal érintett területnek a pályázó önkormányzat vagy/és a lakóközösség kizárólagos tulajdonában kell lennie.

A R. 1. sz. mellékletében található pályázati elhívás 3. oldalán az a.) bekezdés 1. pontjának első bekezdése törlésre kerül.

A R. 1. sz. mellékletében szereplő pályázat benyújtási határidő 2005. november 15-ére módosul. A pályázat benyújtását követő 15 napon belül hiánypótlásra van lehetőség, a benyújtott pályázat utólag nem módosítható.

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2005. október 10.

Dr. Doráné dr. Illés Melinda jegyző

e

Záradék:

e

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Dunakeszi, 2005. október 10.

Dr. Doráné dr. Illés Melinda

jegyző

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2005. (XI.11.) rendelete az
Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási
rendszeréről szóló 17/2005.(VIII. 25.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

1. §

A R. 1. sz. mellékletében található pályázati felhívás 8. oldalán az a.) bekezdés 16.) pontjának helyébe az alábbi szöveg kerül:

A közmű üzemeltetők 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a támogatást igénylő társasház közösségeknek nincs az érintett közmű üzemeltetőkkel szemben fennálló tartozása,'

2. §

A R. l.sz. mellékletében található pályázati felhívás 8. oldalán a c.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A pályázatot 2 példányban a TERMIDOR KFT-hez lehet 2005. november 15-ig benyújtani.

3.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2005. november 10.

í

Dr. Dorane`~r. Íllés Melinda jegyző

~~O R

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Dunakeszi, 2005. november 11.

Dr. Doráné dr. Illés Melinda jegyző

Dunakeszi, 2005. november 10.

í

Dr. Dorane`~r. Íllés Melinda jegyző

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006. (V.02.) rendelete az Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló 17/2005.(VIIL 25.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

1.§

A R. 1.§ (1). helyébe az alábbi szöveg kerül:

A rendelet célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek, energia megtakarítást eredményező felújításra, valamint közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása.

A R. 1.§ (2). alábbiak szerint módosul:

A rendelet hatálya kiterjed Dunakeszi város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült legalább 4 lakásos társasházra, lakásszövetkezetre, mely adószámmal rendelkezik.

2.§

A R. Lsz. mellékletében található pályázati felhívás 5. oldalán az alábbi kiegészítő szöveggel módosul:

III. Épületgépészet

a) A meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési energiafogyasztásszabályozásának és a fűtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása:

b) lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó szelepek korszerű, a hőfogyasztás egyedi szabályozását helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő cseréje;

C) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) lakásonkénti beszerelése;

d) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, ezen belül:

e) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje;

f) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

IV.	A használati hideg- és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése.

A IV. pontban felsorolt munkálatokat csak a III. pontban jelzett munkálatok elvégzésével együtt támogathatók.

Kizárólag a III. pontban felsorolt munkálatokra önálló pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek is, amennyiben önálló adószámmal rendelkeznek.

Az eddigi III. pont V. pontra változik.

3. §

A R. l.sz. mellékletében található pályázati felhívás 5. oldalán utólsó bekezdése az alábbi szöveggel módosul:

Az L, IL, III. és a V. pontok alatt megjelölt munkálatok bármelyikére - egy pályázatban többre is lehet pályázni.

4. §

A R. l.sz. mellékletében található pályázati felhívás 6. oldalán az alábbi szöveggel módosul:

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek a Dunakeszi város közigazgatási területén lévő lakóépületek azon lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz.

A program esetében az iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősül a panel, a blokk, az alagútzsalu, illetőleg az öntött technológia felhasználásával készült épületek.

Pályázati feltételek:

a) A pályázónak minden - a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban megjelölt - adatot, információt és dokumentumot a pályázati anyagban szolgáltatnia kell.

b) Nem igényelhető támogatás a pályázat Hivatalhoz történő benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. Ugyanakkor a beruházás - a pályázó saját kockázatára - a pályázat benyújtását követően megkezdhető.

C) Támogatás csak akkor nyújtható állékonysági problémával rendelkező lakóépület energiatakarékos felújításához, korszerűsítéséhez, amennyiben ezen munkálatok a pályázati munkákkal egy időben, de a jelen pályázat keretében támogatott munkálatokat megelőzően elvégzésre kerülnek és finanszírozásuk a pályázatnak nem képezi részét.

d) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokra, amelyek nem eredményeznek kimutatható energia-megtakarítást, kivéve a I. bekezdés c) pont alatti munkák (lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése).

e) Az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni.

f) A támogatás tárgya csak teljes épület, dilatációval határolt épületrész, teljes önálló fűtési egység lehet.

g) Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtható be függetlenül a pályázat formájától.

h) Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként

- a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi önálló albetétjében

- vagy az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás minden fűtött helyiségben,

- vagy a fűtési energiafogyasztás-szabályozás minden fűtött helyiségben és a fűtési energia - beleértve a hideg- és melegvízfogyasztást is - fogyasztáshoz igazodó díjfizetésének műszaki feltételei biztosítottá válnak.

i) Nem nyújtható támogatás olyan munkálatokhoz, melynek eredményeként a pályázattal érintett épület a távfűtésről leválik.

j) A fűtési energia fogyasztáshoz, igazodó díjfizetéséhez szükséges átalakítás állami támogatásának feltétele, hogy a lakóközösség a fűtési költségek elosztásának mikéntjéről megállapodjon, és a megállapodást, illetve az erről szóló határozatot a pályázathoz csatolja.

k) A pályázó társasháznak illetve lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell a korábban lakóépület korszerűsítési és felújítási munkálatokra már elnyert állami támogatások összegéről.

5.§

A R. Lsz. mellékletében található pályázati felhívás 6. oldalán a pályázattal elnyerhető támogatás az alábbi szöveggel egészül ki.

Önálló pályázat esetén a társasházak és lakásszövetkezetek által benyújtott pályázat esetén a saját erő a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 2/3 a kell legyen. A társasházaknak, illetve lakásszövetkezeteknek ezen túl vállalniuk kell a támogatásból nem fedezhető költségek biztosítását is. Az igényelhető állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 50.000 Ft lehet.

6.§

A R. l.sz. mellékletében található pályázati felhívás 8. oldalán a c.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A pályázatot 2 példányban a TERMIDOR KFT-hez lehet 2006. Július 31.-ig benyújtani.

7.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dunakeszi, 2006. április 28.

Dr. Doráné Dr. Illés Melinda

jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunakeszi, 2006. május 02.

Dr. Doráné Dr. Illés Melinda

jegyző